## январь
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за январь 2015г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР I секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 16.4
ТР III секции 10 кВ в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 16.4
ТР VII секции 6 кВ в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 16.4
ТР I и II секций 0,4 кВ в РУ-0,4 кВ ТП-18 | чел/ч | 2015-01-19 | 2015-01-19 | 32.8
ТР I и II секций 10 кВ в РУ-10 кВ ТП-36 | чел/ч | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 32.8
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
ТР ВМ I секции в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-09 | 2015-01-09 | 24.6
ТР ВМ III секции в ЗРУ-10 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-10 | 2015-01-10 | 24.6
ТР ВМ VII секции в ЗРУ-6 кВ ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-12 | 2015-01-12 | 16.4
4. Ремонт силовых трансформаторов
ТР тран-ра Т-1 ГПП-6 | чел/ч | 2015-01-21 | 2015-01-21 | 16.4
ТР тран-ра Т-2 ГПП-6 | чел/ч | 2015-01-25 | 2015-01-25 | 16.4
ТР тран-ра Т-1 ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-26 | 2015-01-26 | 16.4
ТР тран-ра Т-2 ГПП-21 | чел/ч | 2015-01-27 | 2015-01-27 | 16.4

## февраль
О вводе в ремонт и выводе из ремонта объектов электросетевого хозяйства ОАО "Омскшина" за февраль 2015г.
(выполненение собственными структурными подразделеними)
Наименование работ, месторасположение объектов | Единица измерения | Ввод объектов в ремонт | Вывод объекта из ремонта | Кол-во
1. Ремонт электрооборудования на ТП и РП:
ТР "ОД-2Т" в ОРУ-10 кВ ГПП-6 | чел/ч | 2015-02-02 | 2015-02-02 | 16.4
2. Ремонт строительной части ТП и РП:
Ремонт отмостки | чел/ч
Ремонт кровли | чел/ч
3. Ремонт и наладка масляных выключателей
4. Ремонт силовых трансформаторов

## мощность
Сведения о наличии мощности, свободной для технологического присоединения к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за 2015 г.
Период: январь
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48.1 | 48.1 | 48.1
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 109.5 | 109.5 | 109.5
|  |  |  | 234.5 | 167.9
Период: февраль
1. Объекты 110-35кВ
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Уровни напряжения ПС 35-110 кВ | Установленная мощность существующих трансформаторов (МВА) |  | Текущий резерв мощности для присоединения потребителей (по результатам максимальных контрольных замеров), МВА |  | Планируемый резерв мощности на конец года с учетом присоединенных потребителей, заключенных договоров на технологическое присоединение, поданных заявок на технологическое присоединение и реализации планов капитальных вложений (инвестиционных программ), МВА
|  |  | 1T | 2T | с учетом присоединенных потребителей | с учетом выданных технических условий
1 | "Черемуховская" | 110/6 | 10 | 10 | 10.3 | 10.3 | 10.3
2 | Шинная-1 | 110/10 | 31.5 | 40 | 48.1 | 48.1 | 48.1
3 | Шинная-2 | 110/10/6 | 80 | 63 | 109.5 | 109.5 | 109.5

## заявки
Сведения о количестве поданных заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям ОАО "Омскшина" за 2015 г.
№ п/п | Наименование ПС 35-110 кВ | Количество
|  | январь | февраль
1 | Подано заявок на технологическое подключение | 0 | 0
2 | Исполнено заявок на технологическое подключение | 0 | 0
3 | Отказано в технологическом подключение* | 0 | 0
* - в случая отказа в подключении, приводятся причины, послуживщие основанием для принятия отрицательного решения.

## техприсоединение
Порядок выполнения мероприятий, связанных с присоединением к сетям
Процедура технологического присоединения регламентируется следующими нормативными правовыми актами:
1. Федеральный закон от 26.03.2003 №35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
2. Правила технологического присоединения энергопринимающих устройств (энергетических установок) юридических и физических лиц к электрическим сетям, введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 27.12.2004 № 861 (далее - Правила технологического присоединения);
3. Основы ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в электроэнергетике введены в действие постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2011 г. N 1178;
4. Методические указания по определению размера платы за технологическое присоединение к электрическим сетям введены в действие приказом Федеральной службы по тарифам Российской Федерации от 30.11.2010 №365-э/5.
Мероприятия по технологическому присоединению выполняются в следующем порядке:
1. Подготовка, выдача сетевой организацией технических условий и их согласование с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах), а в случае выдачи технических условий электростанцией - согласование их с системным оператором (субъектом оперативно-диспетчерского управления в технологически изолированных территориальных электроэнергетических системах) и со смежными сетевыми организациями.
Системный оператор согласовывает технические условия на технологическое присоединение в отношении генераторов, установленная мощность которых превышает 5 МВт, и энергопринимающих устройств, максимальная мощность которых составляет не менее 670 кВт. Срок действия технических условий не может быть менее 2 лет и более 5 лет.
2. Разработка сетевой организацией проектной документации согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями.
3. Разработка заявителем проектной документации в границах его земельного участка согласно обязательствам, предусмотренным техническими условиями, за исключением случаев, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности разработка проектной документации не является обязательной.
4. Выполнение технических условий заявителем и сетевой организацией, включая осуществление сетевой организацией мероприятий по подключению энергопринимающих устройств под действие аппаратуры противоаварийной и режимной автоматики в соответствии с техническими условиями.
5. Проверка сетевой организацией выполнения заявителем технических условий.
6. Осмотр (обследование) присоединяемых энергопринимающих устройств должностным лицом федерального органа
исполнительной власти по технологическому надзору при участии сетевой организации и собственника таких устройств,
а также соответствующего субъекта оперативно-диспетчерского управления в случае, если технические условия
подлежат в соответствии с настоящими Правилами согласованию с таким субъектом оперативно-диспетчерского управления (для лиц, указанных в пунктах 12.1 - 14 Правил технологического присоединения).
7. Осуществление сетевой организацией фактического присоединения объектов заявителя к электрическим сетям и включение коммутационного аппарата (фиксация коммутационного аппарата в положении "включено").
По окончанию осуществления мероприятий по технологическому присоединению стороны составляют акт
о технологическом присоединении, акт разграничения балансовой принадлежности, акт разграничения
эксплуатационной ответственности сторон и акт согласования технологической и (или) аварийной брони
(для заявителей, указанных в пункте 14(2) Правил технологического присоединения).